常见气瓶颜色标志

| 充装气体名称 | 化学式 | 瓶色 | 字样 | 字色 | 色环 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 乙炔 | CH≡CH | 白 | 乙炔不可近火 | 大红 | ​ |  |
| 氢 | H2 | 淡绿 | 氢 | 大红 | P=20，淡黄色单环 P=30，淡黄色双环 |  |
| 氧 | O2 | 淡（酞）兰 | 氧 | 黒 | P=20，白色单环 P=30，白色双环 |  |
| 氮 | N2 | 黒 | 氮 | 淡黄 |  |  |
| 空气 | ​ | 黒 | 空气 | 白 |  |  |
| 二氧化碳 | CO2 | 铝白 | 液二氧化碳 | 黒 | P=20，黑色单环 |  |
| 氨 | NH3 | 淡黄 | 液化氨 | 黒 | ​ |  |
| 氯 | Cl2 | 深绿 | 液化氯 | 白 | ​ |  |
| 氩 | Ar | 银灰 | 氩 | 深绿 | ​ |  |
| 液化石油气 | 工业用 | 棕 | 白 | ​ | P=20，白色单环 P=30，白色双环 | ​ |
| 民用 | ​ | 银灰 | 液化石油气 | 大红 | ​ |  |
| 注：1.色环栏内的P是气瓶的公称工作压力，MPa。 2.民用液化石油气瓶上的字样应排成二行，“家用燃料”居中的下方为“（LPG）”。 |  |  |  |  |  |  |