计量检定工安全操作规程

1.计量器具要进行油封或蜡封，加热时，加热炉应放置在隔热平整的桌面上操作，防止因盛器倾斜倒翻发生烫伤事故。

2.计量器具在检修过程中需要使用易燃易爆物品时，应放置在通风较好的地方进行，使用人严禁吸烟，防止火灾事故发生。

3.在进行较大工件检测时，应固定好工件，以免工件滚滑造成砸伤事故发生。

4.在现场进行检测时，应注意周围的工作环境，脚手架搭载情况，防止高空坠落事故发生。

5.易燃易爆和有毒物品应指定专人负责保管，并置于通风良好，能防止过热的带锁的柜内，柜旁配有消防器材，储存量不得超过允许值。