# 监测仪表安全检查表

检查人：                                                                    检查时间：

| 目的 | 对生产过程中使用监测仪器可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 要求 | 按照《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理的应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向安全环保处、生产技术部或公司领导报告。 |  |  |  |  |
| 内容 | 见检查项目 |  |  |  |  |
| 计划 | 每年不少于两次检查 |  |  |  |  |
| 序号 | 检查项目 | 检查标准 | 检查方法（或依据） | 检查评价 |  |
|  |  |  |  | 符合 | 不符合及主要问题 |
| 1 | 仪表管理 | （1）认真落实仪表巡回检查制度，发现故障及时消除，保证自控率在90%以上，使用率和完好率在95%以上； （2）一次和二次表的指示值应一致，误差在允许范围内。 | 查看记录及现场 |  |  |
| 2 | 联锁保护 | （1）联锁分布图、定期维修检验记录、临时变更记录等技术资料齐全； （2）联锁安装率、使用率、完好率达到100%； （3）联锁调试有记录，工艺和仪表部门调试后，双方应签字； （4）联锁摘除与恢复，有申请和领导签批与恢复的手续； | 查看记录 |  |  |
| 3 | 可燃气体检测报警仪、有毒气体报警仪、烟火报警仪 | （1）布点和安装位置合适，符合有关规定要求； （2）多点报警器识别各点报警状态的性能可靠，报警值设定合理； （3）报警器安装率、使用率、完好率达到100%； （4）各种报警仪应有声、光报警，手动试验声光报警正常； （5）传感器探头应定期检查和校验，做到无腐蚀、无灰尘 | 查看现场及记录 |  |  |
| 检查与责任制挂钩 记 录 |  |  |  |  |  |