厂房、建筑物安全检查表

检查人：                                                                                          检查时间：

| 目的 | 对生产过程中使用厂房、建筑物可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 要求 | 按照《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理的应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向安全环保处、生产技术部或公司领导报告。 |  |  |  |  |
| 内容 | 见检查项目 |  |  |  |  |
| 计划 | 每年不少于两次检查 |  |  |  |  |
| 序号 | 检查项目 | 检查标准 | 检查方法（或依据） | 检查评价 |  |
|  |  |  |  | 符合 | 不符合及主要问题 |
| 1 | 耐火等级检查 | 1、厂房建筑物是否符合耐火等级要求； 2、建筑物的安全疏散门是否向外开启； 3、甲、乙、丙类厂房的安全疏散门是否不应少于两个（面积小于60m2的乙B、丙类液体设备的房间可设1个）； | 查看现场 |  |  |
| 2 | 防雷电 检查 | 1、厂房、建筑物避雷设施是否符合防雷要求； 2、各厂房内设备放空管是否引出厂房外高出2米以上； 3、放空管是否在避雷针保护范围内。 | 查看现场及记录 |  |  |
| 3 | 现场检查 | 1、各厂房通风是否符合职业卫生防护和防火防爆要求； 2、建筑物、构筑物是否经常进行维护，有无变形、开裂、露筋、下沉和超负荷情况。 | 看现场 |  |  |
| 4 | 防护设施 | 1、高层厂房、建筑物爬梯、围栏、平台是否牢固可靠并符合安全要求； 2、防护设施无明显缺陷、无腐蚀等 | 看现场 |  |  |
| 检查与责任制挂钩记 录 |  |  |  |  |  |