通信班防火预案

为进一步加强防火工作，确保我们的生命安全，吸取火灾的教训，根据《消防法》中所规定的“消防工作贯彻预防为主、消防结合的方针”，结合实际情况，特制定本班防火预定方案：

一、加强防火，人人有责，防火责任重于泰山。首先须从“防”字上着手，清除各种隐患，杜绝火灾发生的根源。具体措施：

（一）义务消防员负责抓各项防火工作

1.把防火做为每周巡查时的重要内容。

2.禁止使用各种违章电器，禁止私拉乱接电线。定期、不定期的进行各种形式的检查、抽查工作，发现问题根据情况，及进制止并上报公安科。

3.保持楼道畅通无阻。

4.熟悉全楼电闸箱的位置及控制开关的作用。

5.熟悉防火工具存放位置，加强防火工具的日常管理，并做到会使用。

6.灭火器材，专人管理，其他人员严禁移动或挪用。

（二）班员协助班组消防员做好防火工作

1.利用各种机会，采取不同形式在班员中广泛宣传防火的重要性。

2.全体班员带头不使用违章电器。

3.我们要首先熟悉本楼内防火工具的存放位置，并做到会使用。

二、火灾无情，瞬间会对人的生命及财产造成重大的危害和损失。一旦有火情发生时，我们要临危不乱，争分夺秒，迅速采取以下措施：

（一）自救

当初级火情发生时，迅速组织救火。

（二）报警求救

当火情有蔓延趋势，用简单方法得不到有效控制时，要当机立断，切断电源，根据火情，及时播打消防电话119及通知公安部门：

（三）疏散人员，撤离火场

当火情蔓延较快，可能危及生命时，迅速组织同事们在最短时间内撤离火场。

1.危急时刻，不要贪财，逃生第一。

2.当楼道烟雾过多时，要采取简易防护--捂鼻匍匐。

3.当楼道被大火封锁时，应退守办公室，及时用手机等通讯工具报警求救。

5.万一火已及身，切勿惊跑，要就在滚动，压灭身上之火。

三、加强防火，要常抓不懈，不容疏忽，要唤起所有同事参与、重视。

（一）加强防火，人人有责，要自觉以“我”做起。

（二）遵纪守法，互相监督，发现问题，及进报告。

（三）要珍惜自己的生命，也要对他人生命及国家财产负责任。

四、每年组织全体班员进行一次消防灭火口头演习。