一、填空题

1．根据安全对策措施的制定原则，评价报告提出的安全对策措施应具有 针对性       ，可操作性和 经济合理性       。

2．重大危险源是（指长期地或者临时地）生产、加工、  搬运      、使用或贮存………的单元。

3．狭义的危险是指系统中特定的危险事件发生   可能性     和 严重程度       的结合。

4．按照国家安全生产监督管理局第“安监管技装字[2002]45号”文件，安全评价分为 安全预评价   、安全验收评价、   安全现状综合评价     和专项评价。

5．防火墙应采用 非燃烧材料       构成，耐火极限不应低于4小时。

6．“三同时”是指生产…………扩建建设项目的 安全设施       ，必须与主体工程，同时施工，同时 投入生产和使用       。

7．《安全生产法》第25条，矿山建设项目…………和用于生产、   储存     危险物品的建设项目，应当分别按照…………。

8．根据《 生产过程危险和有害因素分类与代码   》（GB/T13816-92）将危险危害因素分为6大类，37个小类。这6大类分别是  物理性      危险危害因素、化学危险危害因素、生物危险危害因素、 心理、生理性       危险危害因素、行为性危险危害因素和其他危险危害因素。

9．安全生产法律法规是指调整在…………因劳动者或   生产经营环境     的安全与健康，以及与生产资料和   生产关系     有关的…………的总和。即有…………总称。

10．按可燃物分类…………，A,B,C,D，C类  可燃气体火灾      D类  带电物质火灾      。

11．安全评价的目的是   查找、分析和预测       工程、系统…………及   可能导致的危险、危害后果和程度       ，提出…………，以达到  最低事故率]        、最少损失和 最优的安全投资效益         。

12．专项安全评价是针对  某一项活动或场所        ，以及…………等存在的          进行的安全评价，查找…………，确定…………可行的 安全对策措施及建议         。

13．《安全生产法》坚持  安全第一预防为主        的方针。

14．根据…………，生产场所根据          分为…………，其中，          、          …………一、二级。

二、选择题

1．下列危险评价方法中能提供事故后果的是                             （B、C、D ）

A. 安全检查表法

B. 预先危险分析方法

C. FTA

D. ETA

2．下列说法正确的是    （ ACD  ）

A. 风险评价方法不是一个单一的、确定的分析方法

B. 在选择风险评价方法时，应选择“最佳”的评价方法

C. 风险评价方法并不是决定风险评价结果的唯一因素

D. 风险评价方法的选择依赖于评价人员对评价结果的不断了解和实际评价的经验

3．安全评价是一个行为过程，该过程包括：（BC  ）

A. 项目工程的可行性研究

B. 评价危险程度

C. 确定危险是否在可承受的范围

D. 项目的施工图设计

4．进行建设项目安全预评价依据的文件是项目（A  ）

A. 可行性研究报告

B. 建议书

C. 施工图设计

D. 设计说明书

5．下列属于特种设备的是（ ABC ）

A. 电梯

B. 压力容器

C. 客运索道

D. 防爆电器设备

6．预先危险分析要达到的基本目标是（  ABCD）

A. 识别与系统有关的主要危险危害

B. 鉴别产生危害的原因

C. 估计和鉴别危害对系统的影响

D. 将危险、危害分级

7．《安全生产法》17条规定…………6方面的责任，下列属于这六方面责任的有（ ABD）

A. 建立、健全本单位安全生产责任制

B. 组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案

C. 组织完成本单位的安全评价

D. 及时如实报告安全生产事故

8．下列属于常用的危险辨识方法的是（ABCD ）

A. 分析材料性质和生产条件分析方法

B. 经验分析法

C. 风险指数距阵法

D. 重大危险源辨识方法

9．易燃易爆气体不能与下列那几类危险化学品同贮（ABCD  ）

A. 助燃气体

B. 易燃固体

C. 剧毒气体

D. 腐蚀品

10．下列关于事故树的说法  （  ）

11．事故树分析方法能实现下列那几项功能（ACD  ）

A. 识别导致事故的设备故障

B. 评估事故的后果严重程度

C. 识别导致事故的人失误

D. 为管理措施改进提供科学依据

12．在装置安全评价中可以是使用以下那几种评价方法 （ ABCD ）

A. 安全检查表

B. 故障类型及影响分析

C. 事故树

D. 危险指数法

三、判断题

1．泄压装置…………窗或门上  （ ╳ ）

2．……………………用二氧化碳灭火器。  （  ）

3．安全现状综合评价是针对某一个生产经营单位总体或局部即生产经营活动安全现状进行的全面评价（  ）

4．耐火等级……………………，小于12米    （  ）

5．化学性爆炸按其性质可分为燃爆和爆轰。燃爆比爆轰速度快    （ ╳ ）

6．具有闪点低于环境温度的可燃液体，在数量和配置上能引起火灾危险的环境划分为21区  （  ）

7．正常运行不产生电火花、电弧…………增安型电器设备（  ）

8．职业病、是指企业、事业单位和个体经济组织的劳动者在职业活动中，因接触粉尘、放射性物质和其他有毒、有害物质等因素引起的疾病（  ）

9．进行安全评价时，利用具有密切关系（或相似）项目的有关资料，来代替被评价项目所缺少的资料。这种安全评价依据的安全评价原理是代替推算法（  ）

10．根据《    》（GBJ16-8:2000），煤油的火灾危险性是乙类（  ）

11．可以和易燃气体共同存储的只有惰性不然气体（ ╳ ）

12．重大危险源是指长期地或临时的生产、加工、搬运、使用或贮存危险物质，且危险物质的数量等于或超过临界量的单元（  ）

13．风险评价方法不是决定风险评价结果的唯一因素（  ）

14．建设项目的安全预评价报告按规定由建设单位送审（  ）

15．防火墙是防火用，为了便于发生火灾时的人员逃生，应在防火墙上开逃生门（╳）

16．安全检查表法可以提供事故频率（╳  ）

17．Dow火灾、燥炸危险指数法可以提供事故后果分级（  ）

18．事件树方法可以提供事故后果分级（ ╳ ）

19．故障类型及影响分析可用于项目的初步设计阶段（  ）

20．个体防护是一种避免或减少事故损失的安全技术（  ）

21．贮存化学危险品的建筑物不得有地下室或其他地下建筑（╳）

22．安全检查表可以提供事故后果分级（╳）

23．HAZOP分析方法可用于间歇系统的安全分析（）

24．定量FMEA可用于估算事故发生频率（ ）

25．DOW火灾、爆炸危险指数法中，一般工艺危险系统是确定事故损害大小的主要因素（）

四、简述题：

- 简述安全对策措施制定的基本原则？

- 应满足法律法规的要求

- 当与其经济效益发生矛盾时，应优先考虑安全生产的要求，其次考虑经济效益

- 应按消除危险源、降低风险、采用个体防护的顺序

- 应具有针对性、可操作性和经济和理性

- 简述安全预评价单元划分的一般原则？

  - 生产过程相对独立

  - 空间相对独立

  - 事故范围相对固定

  - 具有明显特征界限

- 简要说明影响风险评价方法选择的因素

  - 开展评价的动机

  - 所需评价结果的类型

  - 可用于评价的信息类型

  - 所分析问题的特征

5、    已发觉与评价对象有关的风险

- 简述DOW火灾、爆炸危险指数法的评价目的、流程？

见《安全评价》教材197页

五、论述题与计算题

- 简要分析一个加油加气站（主要危险物料为汽油和液化气）存在的主要危险有害因素？

- 某企业有一个大型石油库，安全监督管理部门要求进行专项安全评价，请问你选用什么方法，并简要说明理由？

- 论述安全预评价、安全验收评价与三同时的关系。

- 求最小割集、最小径集、结构重要度，以最小径集表示的事故树等效图。