电力安全生产工作规定考试题

一、填空：（每空格1分，共30分）
1、公司安全生产工作包括和的安全工作。
2、各系统实行安全生产目标管理按。
3、公司系统是安全生产第一责任人？
4、从业人员发现事故隐患或者其他的不安全因素应当立即向或
一、填空：（每空格1分，共30分）
1、公司安全生产工作包括和的安全工作。
2、各系统实行安全生产目标管理按。
3、公司系统是安全生产第一责任人？
4、从业人员发现事故隐患或者其他的不安全因素应当立即向或报告。
5、公司系统安全生产工作实行对负责制。
6、各单位应设立作为安全生产的领导机构。
7、各单位应根据“谁主管、谁负责”的原则建立健全和。
8、从事电力生产工作的单位及个人必须严格执行和等制度。
9、“两措计划”为和。
10、安全检查可分为、和。
11、对安全检查中发现的重大隐患，应及时向被检单位发出，限期整改。
12、发生特大事故、重大人身或电网事故，或性质恶劣、影响较大、后果严重的重大设备事故，单位主管领导要在个工作日内到公司专题汇报，实行制度。
13、安全生产责任制的制定，明确了各级领导、各部门、各岗位应做到、、、。
14、三级安全网由、、组成。
15、《电业安全工作规程》有三个部分：即，，。
16、设备停电后，装设地线，必须遵循先接，再接。
17、高度超过米，没有防止坠落措施时，必须使用安全带。
18、使用摇表测量高压设备的绝缘应由进行。
19、继电保护的三误事故是指，，。
20、电力生产安全检查应逐步结合进行，逐步实施。
21、在高空使用安全带时，应挂在。
22、安全生产监督机构以定期组织，指导车间、班组专职安全或兼职安全员的工作。
23、《安全生产法》第三章规定工会在安全生产应该履行职责。
二、单项选择题（每题1分，共16分）
1、《安全生产法》于正式实施。
A2002年11月1日B2002年11月2日C2002年11月3日
2、当电流通过人体持续时间秒以上，则必然与心脏最敏感的间隙重合，将造成很大危险。A3B2C1
3、在室外地面高压设备上工作，应在工作地点四周作好围栏，围栏上悬挂适当数量的“止步，高压危险!”标示牌，标示牌必须朝向围栏面。A内B外
4、临时用电期限一般不超过个月。A3B6C2
5、巡视人员发现带电高压导线断落在地面时，应设法防止行人靠近断线地点米以内。A6B7C8
6、发生人身事故，企业必须在小时内用电话或传真、电报快速内，报告当地劳动部门及主管部门。A二十五B二十四C十二
7、安全技术劳动保护措施计划由分管安全监督工作的领导组织，以为主，各有关部门参加制定。A市场部B生技部C安全监督部门
8、各单位要加强电力生产安全信息的管理工作，保证安全信息的“三性”：。A即时性、准确性、完整性B即时性、准确性C完整性
9、安全生产监督体系和安全生产保证体系共同作用是共同保证的实现。A安全生产目标B经营目标
10、未装地线的大电容被试设备，应。A先放电再做试验B先做试验再放电
11、已结束的工作票，应保存个月。A四B三C五
12、不认真执行两票三制，这是造成的主要原因。A人身伤亡B设备损坏C人身伤亡，设备损坏
13、安全生产的管理原则是。A坚持管生产必须管安全B坚持管安全必须管生产
14、使用操作票是为了防止使用工作票是为了防止误触电。A误操作B误触电
15、职工在生产区域以外执行上级领导所交给的工作任务时，发生了伤亡工伤事故。A应算B不算C可算可不算
三、多项选择题（每题1分，共16分）
1、在计划、布置、检查、总结、评比生产的时候，同时安全工作，简称五同时。A计划B布置C检查D总结E评比
2、以下内容哪些属于“四不放过”：。A事故原因不清楚不放过B事故责任者和应受教育者没有受到教育不放过C没有采取防范措施不放过
3、决定触电伤害的内在因素是正常与否。A人体的健康状态B精神装态C工作责任心
4、创伤急救的原则顺序是是。A再搬运C先抢救D并注意采取措施，防止伤情加重或污染B后固定
5、以下哪些是安规中规定的安全标示牌：A禁止合闸有人工作B禁止合闸线路有人工作C止步高压危险D攀登高压危险
6、下列属于2005年仁化供电局的年度安全目标是：。A不发生重伤及以上人身事故B不发生因污闪引起的一般电网事故和一般设备事故C不发生负同等责任及以上生产性的交通事故D在保供电时期不发生影响系统安全稳定的事故E不发生偷窃案件
7、电力安全生产的方针是：A预防第一，安全为主C安全第一，预防为主
8、符合安全色规定的是∶。A禁止用红色B停止用黄色C防火用红色。
9、影响变压器寿命的主要因素是。A绝缘B外观C型号
10、电缆进入控制室，夹层，控制拒处的电缆孔洞都应用堵塞。A混凝土B任何材料C防火材料
11、配电室和控制室的门应开。A外B内C中间
12、构成重大人身伤亡事故的条件是A三人及以上的人身死亡，人身重伤和死亡人数合计达10人及以上者B一人及以上的人身死亡，人身重伤和死亡人数合计达10人及以上者C二人及以上的人身死亡，人身重伤和死亡人数合计达10人及以上者D三人及以上的人身死亡，人身重伤和死亡人数合计达2人及以上者
13、保证安全的组织措施有A工作票制度B工作许可制度C工作监护制度
14、下列属于安监部修订并发文执行的规章制度：A仁化县供电局安全生产奖惩规定B仁化县供电局安全监督网会议制度C仁化县供电局安全监督网会议制度D仁化县供电局各级人员安全生产职责E仁化县供电局配网线路现场规程
15、发生人身受伤、脚趾扎断二只重伤。A算B不算
四、是非判断题26分（13题，每题2分―判断1分、更正1分）；
1、安全生产监督人员在行使职权时因事故调查需要向有关人员了解事故情况时，有为当事人保密的义务。（）
2、保证本单位应当具备的安全生产条件所必需的资金投入和有效实施是各级行政正职的基本职责。（）
3、可以使用没有减压器的氧气瓶。（）
4、工作票签发人可以兼任该项工作的工作负责人。（）
5、工作许可人可以签发工作票。（）
6、下梯子时，面对梯子或背对梯子都可以。（）
7、备用设备不能按调度要求投入运行的可不算做设备事故。（）
8、对有违反安规者，并足以危及人身和设备安全者，其他工作人员都有权及时制止。（）
9、在一次事故中，同时发生人身伤亡和设备事故，事故统计为一次。（）
10、经常监督反事故措施计划的完成情况和实施效果是市场部的责任之一。（）
11、新参加电气工作的人员，必须经过安全知识教育后，方可下现场随同参加指定的工作，可单独工作。（）
12、职工私下承包外单位工程，发生伤亡事故时，应统计为本企业的伤亡事故。（）
13、企业职工在工作时间内干私活，造成伤亡，应统计为本企业的伤亡事故。（）
五、简答题（每题6分，共12分）
1、《安全生产工作规定》中明确提出，把什么作为安全生产工作的理念？牢固树立什么的信念？
2、“三违”？
3、电气工作人员必须具备哪些基本条件才能从事工作?
4、事故调查规程将人身、设备事故，根据其严重程度，分为哪三个等级?
5、电气操作
6、事故处理