- 电力安全生产工作“三大规定”试题（答案版）

一、填空题
*1、《中国南方电网有限责任公司安全生产工作规定》自         在公司系统内执行。
答案：2003年10月1日
*2、新《安全生产规定》把        作为安全生产工作的理念。
答案：关注安全，关爱生命
*3、新《安全生产规定》贯彻了        的方针。
答案：安全第一，预防为主
**4、新《安全生产规定》中要求树立“除人力不可抗拒的自然灾害外，通过努力，      、
       的信念。
答案：所有事故都可以预防、任何安全隐患都可以控制
**5、公司系统实行以        为安全第一责任人的各级       责任制。
答案：各级行政正职    安全生产
**6、各级工会应依法组织员工参与本单位的安全生产工作的     ，维护员工在     方面的合法权益。
答案：民主管理与民主监督    安全生产
*7、公司系统实行      目标管理。
答案：安全生产
*8、从事电力建设的单位应定期组织或邀请上级组织专家级进行        。
答案：安全性评价
*9、电力生产安全检查应逐步结合安全性评价进行，有条件的单位应进行        和      
工作。
答案：、职业安全健康管理体系    环境管理体系认证。
*10、从业人员发现        或者其他的不安全因素，应当立即向         或本单位领导报告。
答案：事故隐患      现场安全生产管理人员
*11、公司系统安全生产实行           逐级负责制。
答案：下级对上级
**12、公司系统各单位应根据    的原则，建立安全生产保证体系的安全生产    体系。
答案：“谁主管、谁负责”    监督
**13、公司系统在内部考核上，实行上级对下级的        和         制度。
答案：安全生产责任追究    考核
**14、从事电力建设的单位及个人必须严格执行         和        等制度。
答案：安全施工作业票    安全交底
**15、从事电力建设的单位应根据国家有关及安全施工的实际需要，编制年度或单位
          和         。
答案：工程安全技术措施  工程项目安全施工
*16、安全生产监督机构行使——职能，业务受上级安全生产监督机构的领导。
答案：安全生产监督
**17、公司系统各生产经营单位的员工应接受      ，掌握本岗位工作所需的安全生产知识，提高安全生产技能，增强      和       的能力。
答案：安全生产教育培训    事故预防    应急处理
*18、公司系统各类特种作业人员，必须经过国家规定的        ，持证上岗。
答案：专业培训
*19、新进入和新上岗人员，必须经过规定的      和培训，并通过规定的     后，方可进人生产现场工作和上岗。
答案：安全教育    考试合格
**20、公司系统各单位应根据情况进行        安全检查，安全检查应根据上级要求和安排，结合     和电网情况每年不少于两次。
答案：定期和不定期  季节特点
**21、安全检查可分为       和季节性检查，检查前应编制       ，经主管领导批准。
答案：一般性检查、专项检查    检查提纲或计划
*22、公司系统实行安全生产举报制度，公司鼓励任何对公司系统内各单位发生和存在的       进行举报。
答案：生产安全事故隐患
**23、公司系统各生产经营单位对外发包工程项目必须       。合同中应具体规定发包方和承包方各自应承担的        ，并经发包方安全监督部门审查同意。
答案：依法签定合同    安全责任
*24、施工队伍30人以下可设        。
答案：兼职安全员
*25、短期合同工从事有危险的工作时，禁止在       的条件下指派短期合同工单独从事危险工作。
答案：没有监护
*26、安全工作的奖惩实行相结合，批评教育与       相结合的原则，以奖惩为手段，以教育为目的。
答案：经济处罚
*27、安全生产监督机构应对安全生产做出贡献者提出给予的建议或意见：对事故负责任的人员，提出        建议或意见。
答案：批评和处罚
**28、安全生产监督人员有权制止          、         、违反现场劳动纪律的行为。
答案：违章作业    违章指挥
*29、安全生产监督人员必须具有与所从事工作相适应的           。
答案：安全生产知识和管理能力。
*30、安全生产监督人员对违反规程、规定和行为有权纠正或              。
答案：越级反映
*31、安全生产监督人员在制止违章作业、违章指挥和违反生产现场劳动纪律的行为时有        的义务。
答案：解释理由
**32、公司系统按照       、       的原则，实行安全生产目标管理及考核。
答案：分级管理    逐级考核
*33、公司系统对在安全管理工作及生产过程中的单位和个人，应视情节给予表彰和奖励，对安全生产有特殊贡献的，给予           。
答案：特别表彰和奖励
**34、同时符合以下条件者为隐瞒事故：        、        
答案：有故意隐瞒事故的个人和组织行为    不按规定将事故及时、如实地报告。
**35、公司系统应          建立健全安全生产监督组织机构和制度，形成完整的安全生产监督体系。
答案：自上而下
**36、各单位必须对本单位的          ，各岗位制度明确的      ，做到各司其职、各负其责，密切配合、相互协调。
答案：各级领导、各部门    安全生产职责
**37、公司系统从业人员在作业过程中，应当严格遵守本单位的         和        ，服从管理，正确配戴和使用        。
答案：安全生产规章制度    操作规程    劳动防护用品
*38、公司各分公司、子公司和调通中心可按《安全生产工作规定》，结合自己的实际情况制定        
答案：实施细则
*39、对发生一次死亡1-2人的一般人身事故，对负主要责任的生产性企业和单位行政正职、有关分管副职以及有关部门负责人给予       处分。
答案：行政警告至记大过处分
*40、发生特大安全事故对负事故责任的生产经营企业和单位行政正职、有关分管副职给予         处分。
答案：行政记大过至撤职处分
*41、对发生恶性电气误操作，未构成重大事故的，对主要责任者给予        处分。
答案：行政警告至开除留用察看一年处分
*42、对发生恶性电气误操作，未构成重大事故的，对次要责任者给予        处分。
答案：通报批评至行政记过处分
*43、对发生恶性电气误操作，未构成重大事故的，对主要责任者所在车间级领导给予
          处分
答案：通报批评至降职处分
*44、隐瞒人身死亡事故、重大及以上电网、设备事故和恶性电气误操作事故，对企业和单位行政正职、有关分管副职给予          处分。
答案：行政撤职处分
*45、隐瞒事故情况是由生产经营单位发现并按本规定进行处理的，对生产经营单位        
答案：不追究责任
*46、对发生一次死亡1．2人的一般人身事故，对主要责任者给予           处分。
答案：开除留用察看1年至开除处分
*47、对发生一次死亡1-2人的一般人身事故，对次要责任者给予             
答案：行政警告至开除留用察看1年处分
*48、对发生一次死亡1-2人的一般人身事故，对主要责任者所在车间级领导给予     处
分。
答案：行政警告至撤职
*49、各级安全生产监窖机构在履行安全生产监督职能的同时，应努力进行安全生产管理思想、         、         、         的创新。
答案：管理制度    管理手段    管理机制
**50、各级安全生产监督机构在履行安全生产监督职能的同时，积极探索和推广科学、先进的安全生产管理体系、          和           。
答案：管理方式    安全生产技术

二、判断题
*1、对发生责任性重大电网、设备事故对负主要责任者给予开除留用察看一年至开除处分。
答案：(对)
*2、事故调查组的调查报告结论确定为领导责任的，对车间级以上领导的处分应加重。
答案：(对)
*3、中国南方电网有限责任公司系统实行安全生产责任制。各单位必须对本单位的各级领导、各部门、各岗位制定明确的安全生产职责，做到各司其职、密切配合、相互协调。
答案：(对)
*4、工程和技改项目的设计审查、施工队伍资质审查和竣工验收，由有关部门全权负责，安全生产监督部rJ一般不参与(发生事故后，介入事故调查除外)。
答案：(错)
正确：应参与
*5、安全生产监督机构可借助学会、协会、专家组织或其他中介机构和社会组织，对被监督对象的安全生产状况提供诊断、分析、评价等服务。
答案：(对)
*6、公司系统各单位行政副职中的总经济师负责保证本单位应当具备的安全生产所必需的资金投入和有效实施。
答案：(错)
正确：行政正职
*7、公司系统内部实行安全生产监督制度。
答案：(对)
*8、《三大规定》用于调整公司系统内部安全生产管理关系和规范安全生产工作行为，可作为处理民事责任的依据。
答案：(错)
正确：不作为
*9、《安全生产监督规定》规定公司系统内各生产经营单位及所属企业在发包、承包工作中，必须签订安全生产协议，协议中要明确安全生产监督的范围、内容。
答案：(错)
正确：明确责任
*10、公司安全监察部是公司安全生产监督工作的归口管理部门，可以直接对公司各分公司、子公司、调通中心的安全生产工作实行监督。
答案：(对)
*11、工会组织有权对单位违反安全生产法律、法规的行为要求纠正。
答案：(对)
*12、代管企业对被代管企业依据协议实行安全生产监督，协议中未明确的部分，公司系统内部考核按下属单位同等对待。
答案：(对)
*13、公司系统各生产经营单位的安全生产只接受公司系统内部的监督，不受所在地政府有关部门的监督。
答案：(错)
正确：接受
*14、中国南方电网有限责任公司发布的“三大规定”是同一天开始实施。
答案：(错)
正确：不是同一天
*15、短期合同工的安全管理、事故统计、考核与固定职工不同等对待。
答案：(错)
正确：同等对待
*16、《安全生产工作规定》规定：安全生产工作包括电力生产和电力建设的安全工作，不包括农电安全工作。
答案：(错)
正确：包括农电安全工作
*17、《安全生产工作规定》所称公司系统是指与南方电网公司南产权关系或管理关系的生产经营单位组合。
答案：(对)
*18、公司系统实行以各生产经营单位行政正职为安全责任人的各级安全生产责任制。
答案：(错)
正确：第一安全责任人
*19、各生产经营单位确定的安全生产目标内容必须包含但不限于上级确定的目标内容，可低于上级确定的标准。
答案：(错)
正确：不得低于
*20、各级行政副职(包括总工程师、总经济师、总会计师)是分管工作范围内的安全第一责任人，对分管范围内的安全生产工作负领导责任，向行政正职负责。
答案：(对)
*21、公司系统从业人员在作业过程中，应当严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用安全工器具。
答案：(错)   
正确：劳动保护用品
*22、公司每半年召开一次公司系统安全生产工作会议。
答案：(错)
正确：一年
*23、公司系统安全生产工作实行下级对上级逐级负责制。
答案：(对)
*24、公司系统内从事电力生产工作的单位及个人必须严格执行两票三制和设备缺陷管理制度。
答案：(对)
*25、“两措计划”是指安全技术劳动保护措施计划和大修更改计划。
答案：(错)
正确：反事故措施计划
*26、工会有权对建设项目的安全设施与主体工程I~m-J设计、同时施工、同时投入生产和使用(三同时)进行监督，提出意见。
答案：(对)
*27、发生特大安全事故，对负次要和事故扩大责任者给予开除留用察看处分。答案：(对)
*28、负责建立健全并落实本单位各级领导、各职能部门的安全生产责任制是各级行政正职的安全生产基本职责之一。
答案：(对)
*29、公司系统按照统一管理、逐级考核的原则，实行安全生产目标管理及考核。
答案：(错)
正确：分级管理
*30、短期合同工从事生产和施工工作所需的安全防护用品应按固定职工的一半发放。
答案：(错)
正确：相同
*31、安全生产监督人员有权要求保护事故现场，有权向企业内任何人员调查了解事故有关情况，提取、查阅有关资料，有权对事故现场进行照相、录音、录像等。
答案：(对)
*32、安全监督人员有权参加电力工程安全设施设计审查和竣工验收工作，监督新建、改建、扩建项目的安全设施与主体工程“三同时”的落实。
答案：(对)
*33、《安全生产监督通知书》由安全生产监督机构提出，分管领导签发。
答案：(错)
正确：主管
*34、安全生产监督机构在履行职责过程中发现重大问题，应提出整改要求，如果所在单位不按要求进行整改的，应向该单位下达《安全隐患整改通知书》。
答案：(错)
正确：<安全生产监督通知书》
*35、母(总)公司的安全生产监督机构可以间接对其全资子公司、控股公司(分公司)的安全生产工作实行监督。
答案：(错)
正确：直接
*36、发电、输变电、供电企业的安全生产监督机构应定期组织三级安全网活动，指导车间、班组专职安全员或兼职安全员的工作。
答案：(对)
*37、安全生产的奖惩是以教育为手段、以奖罚为目的。
答案：(错)
正确：以奖罚为手段、以教育为目的
*38、因承包方责任造成的发包方设备、电网事故无论任何原因均应对承包方进行考核。
答案：(错)
正确：考核发包方
*39、“两措计划”中的反事故措施计划由安全监督部门负责下达。
答案：(错)
正确：生产技术部门
*40、供电企业应设立二级安全生产监督机构。
答案：(对)

三、选择题
*1、安全生产管理，坚持什么方针?
A、安全第一、预防为主   B、安全第一、经效结合
C、安全第一，预防事故   D、以人为本、安全第一。
答案：A
*2、公司系统每年对连续几年未发生人身死亡事故的分公司、子公司予以表彰。
A、二年   B、三年   C、四年   D、五年
答案：B
*3、公司各分公司、子公司安全生产监督人员要求有几年以上相关专业工作经验?
A、3年    B、5年    C、7年    D、10年
答案：B
*4、发电、输变电、供电和施工企业安全生产监督人员要求有几年以上相关专业工作经验?
A、3年    B、5年    C、7年    D、10年
答案：A
*5、公司系统内行使代管职能的单位和企业，对委托代管的单位和企业根据什么协议行使安全生产监督职能?
A、产权协议    B、管理协议    C、代管协议  D、委托协议
答案：C
**6、依据国务院什么和公司什么制定了《安全生产工作奖惩规定》?
A、《企业职工奖惩条例》    B、《安全生产工作规定》
C、《安全生产监督规定》    D、《电业生产事故调查规程》
答案：A、B
*7、下列那些操作属于恶性误操作事故?
A、带负荷拉(合)隔离开关、带电挂(合)接地线(接地刀闸)、无投停保护装置
B、误拉(合)断路器、带负荷拉合隔离开关、带电挂(合)接地线(接地刀闸)
C、带负荷拉(合)隔离开关、带电挂(合)接地线(接地刀闸)、带接地线(接地刀闸)合断路器(隔离开关)
D、误拉(合)断路器、带电挂(合)接地线(接地刀闸)、误人带电间隔
答案：C
*8、发生特大事故、重大人身和电网事故，或性质恶劣、影响较大、后果严重的重大设备事故，分公司、子公司和调通中心要在多少个工作日内到公司专题汇报?
A、5个  B、10个  C、15个  D、20个
答案：C
**9、对发生那种性质的事故对负主要责任者给予开除处分?
A、特大安全事故    B、责任性重大电网、设备事故
C、重大人身事故    D、一般设备事故
答案：A、C
*10、公司分公司、子公司和调通中心一年内发生1次死亡人数达多少人以上的重、特大人身事故，给予分管副职撤职处分？
A、3人及以上    B、10人及以上   C、15人及以上    D、20人以上
答案：B
*11、隐瞒人身死亡事故、重大及以上电网、设备事故和恶性误操作事故，对隐瞒事故的主要策划者和决策人给予什么处分?
A、开除                      B、行政警告至开除留用察看1年
c、开除留用察看1年至开除    D、通报批评
答案：A
*12、隐瞒人身重伤事故、一般电网和设备事故，对隐瞒事故的主要策划者和决策人给予什么处分?
A、行政警告至开除留用察看1年    B、开除留用察看1年至开除
C、开除                          D、行政记过
答案：C
*13、事故和隐瞒事故责任人员触犯刑律的交由哪个部门处理?
A、司法机关  B、公司安监部  C、检察院  D、地方安全监督管理部门
答案：A
*1 4、对事故单位领导班子中的党委(党组)或支部书记等成员比照本单位同级行政领导按什么原则处理?
A、谁主管、谁负责    B、三不放过    C、同奖同罚    D、奖罚分明
答案：C
*15、安全生产三大敌人是什么?
A、违章、麻痹、不负责任    B、违章、失职、不负责任
C、渎职、麻痹、不负责任    D、违章、麻痹、不认真
答案：A
D、违章、麻痹、不认真
D、违章、麻痹、不认真
**16、安全检查的内容以什么为主?
A、查领导     B、查管理、查思想    C、查规章制度、查隐患     D、查班组建设
答案：A、B、C
*17、公司系统各生产经营单位要加强电业生产安全信息的管理工作，确保安全信息的什么?
A、标准化、规范化、科学化       B、纪实性、有效性、全面性
C、及时性、准确性、完整性       D、及时性、有效性、全面性
答案：C
*l8、公司系统各生产经营单位对外发包工程项目必须依法签订合同。合同中应具体规定发包方和承包方各自应承担的安全责任，并经发包方的哪个部门审查同意?
A、生产技术部门      B、安全监督部门
C、建设部门          D、计划部rJ
答案：B
*19、短期合同工从事有危险的工作时必须在谁的带领和监护下进行，并做好安全措施?
A、工作负责人    B、有经验的职工    C、班组长    D、工作人员
答案：B
**20、各级工会应依法组织员工参与本单位安全生产工作的什么和什么，维护员工在安全生产方面的合法权益?
A、民主管理    B、民主评议   C、民主监督   D、安全检查
答案：A、c
*21、安全检查每年不得少于几次?
A、一次    B、二次    C、三次    D、四次
答案：B
*22、施工队伍超过多少人必须配有专职安全员?
A、二十人    B、三十人    C、四十人    D、五十人
答案：B
*23、安全技术劳动保护措施计划南哪个部门编制?
A、工会  B、安全监督部门  C、生产技术部门  D、计划部门
答案：B
*24、公司系统外的供电企业及单位应通过哪些方式达到共同提高电网安全管理水平。
A、组织交流    B、提供咨询    C、介绍经验    D、互相检查
答案：  A、B、c
**25、施_T企业的安全生产监督机构应建立那三级安全生产监督丁作程序?
A、企业    B、工程项目部    C、专业工地    D、班组
答案：A、B、c
*26、公司系统各单位应几年进行一次安全生产先进集体、先进个人的评比?
A、半年   B、一年    C、一年半    D、二年
答案：B
*27、公司几年对与公司签订安全生产目标责任书的各分公司、子公司和调通中心领导班子成员根据安全生产目标完成情况进行考核?
A、半年     B、一年    C、一年半   D、二年
答案：B
**28、发电、输变电、供电、电力建设企业一年内发生几次一般人身死亡事故，或发生几次责任性重大电网或设备事故，给予企业行政正职、有关分管副职记大过至撤职处分，给予领导班子其他成员记过至降职处分?
A、一次、一次    B、一次、二次    C、二次、二次    D、二次、一次
答案：C
*29、公司分公司、子公司和调通中心一年内发生几次及以上一般人身死亡事故，给予行政正职、有关分管副职行政警告处分，给予领导班子其他成员在公司系统通报批评?
A、一次    B、二次    C、三次    D、四次
答案：C
**30、公司分公司、子公司和调通中心一年内发生特大事故或重大人身事故共几次，或1次死亡人数达几人及以上的重、特大人身事故，给予分管副职撤职处分，行政正职记大过及以上处分。
A、一次、三人   B、二次、十人    C、二次、三人     D、一次、十人
答案：B

四、问答题
*1、《安全生产监督规定》适用于公司系统什么单位?
答案：生产经营单位
*2、《安全生产监督规定》所称公司系统是指与南方电网有什么关系或什么关系的生产经营单位组合?
答案：产权关系或管理关系
*3、公司系统内部实行安全生产监督制度，安全生产监督机构履行什么职责?
答案：安全生产监督
*4、公司安全生产监督工作的归口管理部门是什么？
答案：公司安全监察部
*5、安全生产监督人员执行正常的现场安全生产监督任务时，应佩戴什么标志?
答案：“安监”标志
*6、依据国家有关法律、法规，结合电力行业的特点和公司系统的组织形式制定了什么规定?
答案：《安全生产工作规定》
*7、公司安全生产工作包括哪些?
答案：包括电力生产和电力建设(均包括农电，即农村电力生产、建设和农村供电)的安全工作
*8、产权关系包括哪些关系?
答案：包括全资和控股关系
*9、安全生产工作的理念是什么?
答案：关注安全、关爱生命
*10、公司系统按什么原则实行安全生产目标管理?
答案：分级管理的原则
*11、公司系统各单位的安全生产委员会主任由谁担任?
答案：安全第一责任人
*12、《安全生产工作规定》用于规定公司系统安全生产工作的哪些内容?
答案：基本要求和管理关系
*13、《安全生产工作规定》适用于哪些单位?
答案：公司系统内生产经营单位
*14、管理关系包括哪些关系?
答案：包括直属和代管关系
*15、公司系统各单位的安全生产除接受公司内部的监督外，还应接受所在地政府什么部门的监督?
答案：安全生产监督管理部门
*16、公司系统各生产经营单位及所属企业在发包、承包工作中，需要编写签订什么协议?
答案：安全生产协议
*17、安全生产协议中要明确安全生产监督的什么?
答案：范围、内容及责任
*18：《安全生产监督通知书》由谁提出，谁签发?
答案：安全生产监督机构提出，主管领导签发
*19、安全生产监督机构应定期分析安全生产工作存在的突出和重大问题，向主管领导汇报，并积极向哪个部门提出改进工作的建议?
答案：安全生产保证体系的职能部门
*20、“两措计划”内容是什么?
答案：反事故措施计划和安全技术劳动保护措施计划
*21、电力建设的安全检查由谁组织?
答案：分管电力建设的领导组织
*22、农电安全检查由谁组织?
答案：由分管农电的领导组织
*23、因承包方责任造成的哪些事故要考核发包方?
答案：发包方设备和电网事故
*24、各单位必须对本单位的各级领导、各部门、各岗位制定明确的安全生产职责，应作到什么?
答案：作到各司其职、各负其责、密切配合、相互协调
*25、各级行政正职是安全第一责任人，对本单位的什么负全面责任?
答案：安全生产工作和安全生产目标
*26、各级行政副职对哪些工作负领导责任?
答案：对分管范围内的安全生产工作
*27、公司系统各单位应根据什么原则建立健全安全生产保证体系和安全生产监督体系?
答案：谁主管、谁负责的原则
*28、公司系统的安全教育培训实行什么制度?
答案：逐级负责制
*29、电力生产安全检查由谁组织?
答案：分管生产技术的领导组织
*30、电力生产应逐步结合什么进行，逐步实施动态管理?
答案：安全性评价
*31、“两票、三制”的内容是什么?
答案：工作票、操作票，交接班制、巡回检查制、设备定期试验轮换制
*32、从业人员发现事故隐患或者其他的不安全因素，应立即向哪些人报告?
答案：现场安全生产管理人员或本单位领导
*33、各生产经营单位必须根据那些要求开展安全教育培训工作?
答案：根据国家、电力行业和公司有关法律、法规、规定的要求开展安全教育培训工作
*34、电力安全检查有哪些部门参加?
答案：农电管理部门、安全生产监督部门、工会及有关部门参加
*35、生产安全信息管理部门负责哪些工作?
答案：负责审核、汇总、分析和发布本单位的各类生产安全信息。
*36、禁止在哪种情况下指派短期合同工单独从事危险的工作?
答案：没有监护的情况下
*37、公司系统按照什么原则实行安全生产目标管理及考核?
答案：分级管理、逐级考核的原则
*38、公司每年根据什么对于公司签订安全生产目标责任书的各分公司、子公司和调通中心领导班子成员进行考核?
答案：安全生产目标完成情况
*39、安全生产目标三级控制是指哪三级?
答案：企业、车间或工区、班组
**40、什么是安全生产“五同时”?
答案：计划、布置、检查、考核、总结生产经营工作的同时计划、布置、检查、考核、总
结安全工作。
*41、公司系统在内部考核上，母公司为子公司在安全生产上承担什么责任?
答案：连带责任
*42、公司系统各生产经营单位依据什么关系实行母公司对子公司、总公司对分公司的安全生产监督?
答案：产权和管理关系
*43、安全生产监督人员在制止违章作业、违章指挥和违反生产现场劳动纪律的行为时具有什么义务?
答案：解释理由的义务
*44、安全监督人员在事故调查中需要向有关人员了解事故情况时有什么义务?
答案：为当事人保密的义务
*45、安全监督人员除了具有与所从事工作相适应的安全生产知识外还要具有什么能力?
答案：管理能力
*46、公司系统内的各发电、输变电、供电、火电施T、水电施T和输变电施T企业的安全生产监督机构一般由谁主管?
答案：行政正职
*47、公司系统各生产经营单位的员工应缓受安全生产教育培训，掌握本岗位工作所需的安全生产知识，提高安全生产技能，还需要增强哪方面的能力?
答案：事故预防和应急处理能力
*48、安全生产的奖惩实行什么原则?
答案：精神奖励与物质奖励相结合、批评教育与经济处罚相结合的原则。
*49、因承包方责任造成的那些事故不考核发包方?
答案：承包方或第三方人身事故
**50、安全生产工作应树立什么信念?
答案：除人力不可抗拒的自然灾害外，通过努力，所有事故都可以预防，任何安全隐患都可以控制
*51、系统在内部考核上实行什么制度?
答案：实行上级对下级的安全生产责任追究和考核制度
**52、单位至少要具备哪些电力生产规程制度?
答案：安全工作规程、电力调度规程、现场运行规程、检修工艺规程、质量标准等
**53、司系统各单位的各级农电]二作管理部门应做好农电安全保证体系工作，并负责哪些工作?
答案：负责建立健全本单位保证农电生产和建设安全的各项规章制度，并在农电生产和建设中严格执行
*54、公司系统各生产经营单位必须根据什么要求开展安全教育培训工作，建立健全安全生产教育培训制度?
答案：根据国家、电力行业和公司有关法律、法规、规定的要求
*55、公司系统各单位依据有关要求，结合闩已实际情况制定的规章制度必须满足什么要求?
答案：不得与上级规定相抵触，不得低于上级规定的标准。
*56、公司系统各生产经营单位安全生产奖励所需经费如何安排?
答案：应列入年度预算，并纳人工资总额统一计划和管理
**57、各单位应设立安全生产委员会作为安全生产的领导机构，负责哪些职责?
答案：负责组织本单位安全生产工作，研究和决定安全生产工作的重大政策和措施，协调解决安全生产重大问题。
*58、公司系统各生产经营单位和短期合同丁管理制度，用于规范哪些内容?
答案：承包合同和用工合同的形式、内容、应履行的审批程序和各有关方应承担的责任。
**59、反事故措施计划应根据什么编写?
答案：应根据上级颁发的反事故措施、需要消除的重大缺陷、提高设备可靠性的技术改进措施以及本单位事故防范对策进行编写。
**60、各单位设立的安全生产委员会的职责是什么?
答案：负责组织本单位安全生产工作，研究和决定安全生产工作的重大政策和措施，协调解决安全生产重大问题。
**61、安全技术劳动保护措施计划应根据什么进行编制?
答案：应根据国家、行业和上级单位颁发的规定和标准，从改善劳动条件和作业环境、防止伤亡事故发生、预防职业病等方面进行编制。
**62、公司系统各生产经营单位依据产权和管理关系，实行什么样的安全生产监督?
答案：实行母公司对子公司、总公司对分公司的安全生产监督；代管企业对被代管企业依据协议实行安全生产监督；单位内部实行上级对下级的安全生产监督。
**63、安全生产监督机构在履行职责过程中发现重大问题时应怎么处理?
答案：安全生产监督机构在履行职责过程中发现重大问题时，应提出整改要求，如果所在单位不按要求进行整改的，应向该单位下达《安全生产监督通知书》。检查及处理情况应当记录在案。
**64、安全生产监督机构在事故调查中的职责是什么?
答案：组织或协助本单位领导组织事故调查，监督“三不放过”原则的贯彻落实，完成事故统计、分析、上报工作并提出考核意见。
**65、安全生产监督机构在工程管理中的职责是什么?
答案：参与工程和技改项目的设计审查、安全条件论证、安全性评价、施工队伍资质审查和竣工验收以及有关科研成果鉴定等工作。
**66、制定《安全生产奖惩规定》的目的是什么?
答案：为落实中国南方电网有限责任公司系统各级安全生产责任制，在安全生产工作中做到奖惩分明，制定本规定。
***67、制定《安全生产工作规定》的目的是什么?
答案：为贯彻“安全第一、预防为主”的方针，规范中国南方电网有限责任公司系统的安全生产工作，防止和减少电力生产、电力建设安全事故，保证员工在生产活动中的人身安全与健康，保证南方电网安全稳定运行和可靠供电，保证国家和投资者的资产免遭损失，而制定本规定。
***68、在工程项目发包前必须对承包方的哪些资质和条件进行审核?
答案：1、有关部门核发的营业执照和资质证书，法人代表资格证书，施工简历和近三年安全施工记录。
2、施工负责人、工程技术人员和工人的技术素质是否满足安全施工需要
3、施工单位配备的机械、工器具和安全防护设施、安全用具是否满足安全施工需要。
4、具有两级机构的承包方是否设有专职安全管理机构；施工队伍超过30人的是否配有专职安全员，30人以下的是否配有兼职安全员。
**69、哪些场所属于“有危险性的电力生产区域”?
答案：有可能发生火灾、爆炸、触电、高空坠落、中毒、窒息、机械伤害、烧烫伤等容易引起人员伤害和设备事故的场所。
***70、公司系统外的发电企业和单位，在并网协议中应至少明确哪些内容?
答案：1、对保证电网安全稳定、电能质量发电企业应承担的责任。
2、为保证电能质量和电网安全稳定运行，发电企业所必须满足的技术条件和应遵守的规章制度。
3、电能质量和电网安全稳定运行，电网企业和发电企业所满实施的安全监督和技术监督内容。
***71、安全生产监督人员在行使职权时具有哪些义务?
答案：1、在生产区域、施工现场、控制室、调度室检查工作时不得影响被检查单位的正常生产秩序；
2、在制止违章作业、违章指挥和违反生产现场劳动纪律的行为时有解释理由的义务；
3、因事故调查需要向有关人员了解事故情况时，有为当事人保密的义务；
4、对隐瞒事故或事故处理不当的行为，有深入调查的义务。
***72、公司系统安全生产的总体目标是什么?
答案：是在生产经营工作中，防止发生对社会造成重大影响、对资产造成重大损失的事故，确保人身、电网、设备安全。杜绝重大人身死亡事故，杜绝特大电网事故和有人员责任的重大电网事故，杜绝特大设备事故和重大施工机械设备损坏事故，杜绝重大火灾事故，杜绝电厂垮坝事故，杜绝重大环境污染事故和重大垮塌事故。
***73、制定《安全生产监督规定》的目的和依据是什么?
答案：为规范中国南方电网有限责任公司系统的安全生产监督工作，保证国家有关安全生产的法律、法规、标准和行业标准以及公司有关安全生产的规定、规程、制度的实施，依据《中华人民共和国安全生产法》和公司《安全生产工作规定》制定本规定。
***74、《安全生产监督规定》所指生产经营单位指的是什么，并列举说明?
答案：从事电力生产(包括发电、输变电、供电、调度、检修、试验等)、电力建设(包括火电、水电、输变电、送变电、工程设计、工程监理、工程施工、调试等)为主要业务的企业和单位，以及管理这些企业和单位的公司本部及其分公司、子公司和中国南方电网电力调度通信中心。
***75、安全生产监督人员进入作业现场中的职权是什么?
答案：有权制止违章作业、违章指挥、违反现场劳动纪律的行为。在进行现场检查，发现存在事故隐患时，有权要求相关单位或部门立即消除或者限期解决；发现威胁工作人员生命安全的紧急情况时，有权要求立即停止作业，撤出现场作业人员。
***76、供电企业安全生产监督机构的人员必须符合哪些条件?
答案：1、坚持原则、作风正派、责任心强；
2、具有相关专业大专及以上学历或助理工程师及以上职称；
3、熟悉本企业的生产过程和与安全生产有关的标准、规程、制度；
4、有3年以上相关专业工作经验；
5、身体健康
***77、公司系统每年对哪些单位给予表彰?
答案：1、实现安全生产目标的分公司、子公司和调通中心；
2、连续3年未发生人身死亡事故的分公司、子公司；
3、实现安全生产目标的发供电企业；
4、连续3年无一类障碍及事故的调通中心、各省调度通讯机构；
5、实现安全施工目标的分公司、子公司直属电力建设企业。
***78、公司系统召开安全生产会议的目的是什么?
答案：总结公司安全生产工作或通报安全生产工作情况，综合分析安全生产形势，及时总结事故教训及安全管理上存在的薄弱环节，研究采取预防事故的对策，提出安全生产目标和部署安全生产工作。
***79、在发包工程安全管理中明确指出发包方应承担哪些安全责任?
答案：1、对承包方资质进行审查，确定其是否符合相应的资质和条件；
2、开工前对承包方负责人和工程技术人员进行全面的安全交底，并应由完整地记录和资料；
3、在由危险性的电力生产区域内作业，发包方应事先进行安全技术交底，并要求承包方制定安全措施，经发包方审核合格后监督实施；
4、合同中规定由发包方承担的有关安全、劳动保护等其它事宜。
***80、安全生产监督的主要内容是什么?
答案：1、对被监督对象执行有关安全生产法律、法规和规章制度等情况以及被监督对象的协议、合同中涉及安全生产方面的内容实行监督；
2、对被监督对象发生的生产安全事故在规定的职权范围内进行调查并提出处理意见；
3、按照规定向上一级安全生产监督机构报告情况。