土方坍塌应急预案

1 总则

1.1  目的

（1）. 在工业与民用建筑土方工程施工过程中，可能发生的突发事故危害等紧急情况做出应对措施。

（2）.确保突发事故发生后能及时正确有序开展救援活动，并确保不产生新的危害和损失。

1.2  编制依据

（1）.中华人民共和国《建筑法》。

（2）.国务院关于《特别重大事故调查程序暂行规定》。

（3）.国务院关于《建筑工程安全生产管理条例》。

（4）.化工建设安全生产应急预案编制导则等。

1.3  适用范围

本预案适用于公司承建的大型独立土方工程或工业民用建筑中的土方工程。

2突发事故危害程度分析

2.1  土方坍塌事故：

（1）基坑、大型土方开挖施工中可能发生中毒或窒息、流沙、透水、坍塌、触电、高处坠落、物体打击等造成的人员伤害。

（2）深基坑支护结构在施工中或在使用过程中边坡可能产生坍塌、失稳及人员高处坠落、基坑支护施工及土方施工时机械作业造成的人员伤害等 。

（3）基坑边坡在外力荷载作用下滑坡倒塌。

2.2  环境影响突发情况

煤气管泄漏、供水管破坏、场地扬尘对环境的影响等 。

3  应急处置基本原则：

3.1  指导思想

在施工期间土方坍塌应急防范工作是建筑安全管理工作的重要组成部分，一旦发生土方坍塌事故不仅会给企业带来经济损失，而且极易造成人员伤亡，为预防施工中的突发事故，要加强土方坍塌应急救援管理工作，加强施工管理人员的安全意识，坚持以“预防为主”防患于未然的方针。针对施工现场潜在事故和紧急情况，编制应急准备及响应预案，当事故或紧急情况发生时，应保证能迅速做出响应，最大限度的减少可能产生的事故后果。

3. 2  应急区域范围划定

3.2.1  施工现场内应急区域范围划定：

基坑边坡及自然灾害事故等危害半经以外的任何安全区域为应急区域范围。

3.2.2. 施工现场外应急区域范围划定：

对事故可能波及工地外，引起人员伤亡或财产损失的，需要当地政府的协调，在事故（危害） 发生后及时通报政府或相关部门确定应急区域范围。

3. 3  坍塌应急救援的基本任务

（1）土方坍塌事故应急救援的目标，是通过有效的应急救援行动控制事态发展，防止事故扩大，努力减少事故对周边环境和相关的影响，避免救援人员伤害和二次伤害，将事故损失降到最低，尽力减轻事故对人和财产的影响。

（2）深基坑失稳能及时得到处置，避免边坡变形过大引起周边建筑物的开裂或周围管线的破坏;坍塌事故发生人员能及时疏散或得到及时救护，周边管线因坍塌破坏时能及时得到抢救恢复，避免基坑的二次坍塌。

（3）基坑开挖施工中施工人员发生中毒或窒息、流沙、透水、触电、高处坠落或物体打击等意外情况时，能及时进行有效自救，并杜绝二次事故引起救援人员的伤害或被救援人员的二次伤害。