xxxx涂料有限公司重大事故及灾害

应急处理预案

一、企业基本情况

1、 公司地址：xxxxxxxxxx

2、 公司性质：外资企业，成立于1994年，总投资500万美元。

3、 员工总人数：280人。

4、 安全管理人员：8人。5、 生产面积：3100平方米;

易燃危险仓库面积：260方米，储量最大60吨左右，以甲苯、二甲苯、固化剂、稀释剂等溶剂类原材料为主;

原材料仓面积：2400平方米，主要储存一般包装原材料和粉料。

成品仓库面积：2400平方米，主要储存水性成品和油性成品。

6、主要消防设施：

4kg干粉灭火器 188个

35kg干粉灭火器 30个

35kg泡沫灭火器 10个

4kg泡沫灭火器 20个

消防沙 500KG

室处消防栓 11个

室内消防箱 8个

报警开关 8个

6、 主要产品：具有一定危险性的木器漆、金属漆及配套产品稀释剂、固化剂等产品，生产工艺流程简单成熟。生主过程中使用到甲苯、二甲苯、丙酮、稀释剂等危险化学品。

7、 危险性质：上述物质在突然泄漏、操作失控或自然灾害的情况下，存在着火灾爆炸、人员中毒、窒息等事故的潜在危险。

二、化学危险区域的确定及分布

根据公司生产、使用、贮存化学危险品的品种、数量、危险性质以及可能引起化学事故的特点，确定以下4个危险场所为应急救援危险目标：

油性生产车间、油性成品仓库、原料仓库、易燃易爆仓库(包括桶区)、

油性实验室、水性助剂区。

工厂内易燃、易爆危险区域示意图

(红色代表高度易燃、易爆区;黄色代表使用和生产易燃、易爆品区)

三、紧急情况下各分工人员的第一反应和行动

(一) 报警人员

1、 事故工段在事故发生后，负责报警的人员应立即采取行动，其中一名报警人员迅速利用通迅工具拔打当班领导的电话，并汇报现场情况。

2、 另一报警人员要高喊“某某工段起火啦!!等”，并迅速按响最近的火警;然后赶到公司电房处切断总电源。

(二) 指挥人员

1、 xx在接到电话后迅速赶到事故现场，调集人员灭火。

2、 在火灾现场判断火灾大小，决定是否通知公司专人向消防大队报警。

3、 现场协调有关部门处理事故及调查事故的原因。

4、 定纠正预防措施。

5、 疏散组

1、在火灾或事故发生的第一时间，谢正峰、过思达迅速利用喊话工具在车间(仓库)门口通知现场人员撤离。

2、大部分人员撤离后，在指定的安全区域组织清点在岗人员，并将清点结果迅速汇报给指挥人员。

(三)油性车间灭火组、水性车间灭火组、仓库灭火组

A、火灾事故

1、在听到或看到有火灾、事故第一时间，迅速使用就近的消防器材进行灭火。

2、在指挥人员到达火灾现场时，要积极汇报火场情况，听从指挥人员的调遣。

B、泄漏事故

1、 在看到有危险物品大面积的泄漏时，报警人员应立即向当班领导报告情况。

2、 灭火组成员应迅速赶到事故现场，准备好灭火器，并通知其它人员撤离现场。

3、 一部分人员及时控制泄漏源，另一部分人员迅速利用现场的消防沙覆盖泄漏物。

(四)保安人员灭火组

1、 当班保安首先通知行政部领导，迅速赶到事故现场。

2、在听到工厂内的消防警报时，应迅速通知其它能快速赶到的其它保安人员到事故现场。

(五)行政部领导

1、行政部领导xx在接到事故报告后，应迅速赶到事故现场。

2、同时应指定专人通知车队所有在位的车辆发动后待命。

(六)现场急救组

1、 xx(xx)急救人员接到报警后，立即带上急救药物赶到现场，听从调用。

2、 对出现中毒、窒息或受伤人员，及时将伤员救离现场，作一般性的医疗急救处理，并及时将受伤人员送往医院抢救。

(七)后勤支援组

1、 xx(xx)根据指挥人员的命令，迅速调集事故及灾害抢救所需物资。

2、 及时组织人员对伤员的救治。

3、 维持现场的安全秩序，在事故不能及时控制时，迅速组织其它人员向更安全的位置疏散。

(八)抢修组

1、 xx(xx)负责组织现场人员做好抢修准备。

2、 根据救灾指挥部的命令，对危险部位及关键设施进行抢险。

3、 负责对发生灾害的装置和设施进行抢险救灾，减少因为设备的原因造成的损失。

4、 协助组织做好灾后恢复生产工作，对发生灾害的装置设备、设施进行检查，迅速抢修，尽快恢复生产。

四、事故及灾害报警程序

1、 事故发生后，现场发现人员立即向向当班的车间主任。

2、 当班车间主任接到报告后，应立即派出一人向当班的部门经理报告，一人迅速跑到公司的配电房关闭总电源。

3、 当班车间主任或部门负责人在赶到现场后判断火灾是否为B级以上，并决定是否向消防大队报警求救。

4、 保安队值班人员在接到事故报告后，应立即通知现有保安人员投入救灾工作。并联系其它保安人员尽快赶到事故现场。