某市油库爆炸事故案例分析题附参考答案

2004年某月某日上午10时，某市某镇附近的104油库发生爆炸，6人受伤。据某有限公司销售仓储分公司安全监督负责人介绍，爆炸发生在23日上午10时6分，当时工作人员正在运油铁路专线旁卸油，由于空气中油分子浓度过高，操作台及真空泵发生瞬间爆燃，导致操作泵房的房梁被炸裂，10平方米的玻璃被震碎，地沟中残油起火向外蔓延，6名工作人员受伤，已被送往医院，其中2人伤势较轻，经检查已无大碍，另外4人有不同程度的烧伤和表面挫伤，其中2人伤势较重，尚未脱离生命危险。

截至中午14时30分，泄漏点还没有找到，爆炸的具体原因还在进一步调查中。消防官兵对空气及地沟中的油分子正在进行密切监测。由于抢险及时，此次爆炸对油库罐区没有构成大的威胁，参与灭火抢险的消防人员没有伤亡。104油库储油总量为17万t，是中国西南地区最大的油库。

一、单项选择题

1.从该油库的储量上不难判断，该油库为重大危险源。依据《重大危险源辨识》国家标准判定是否为重大危险源时，对储存系统或者单元的实际储量应以＿为准。

A.设计额定储量                B.生产过程中通常储存量

C.实际生产中达到的最大量      D.储存容器的最大储存量

2.在《重大危险源辨识》中，将重大危险源分成两大类，生产场所和＿重大危险源。

A.管理作业场所      B.库区      C.储存场所      D.非生产场所

3.在《重大危险源辨识》中，一共给出了—类危险化学品的临界量。

A．140     B．138     C．142      D．200多

二、多项选择题

4.重大危险源的临界量在制定时，通常要遵循基本原则。这也是国际劳工组织建议的几个基本原则。

A.根据具体的工业生产情况制定适合国情的重大危险源辨识标准

B.重大危险源临界量最好各地区要统一，便于比较和交流

C.任何标准临界量应为明确的和毫不含糊的

D.任何标准定义及临界量选取应不断进行修改

5.《重大危险源辨识》中将危险物质的临界量分为＿类，以便于比较容易辨识系统中的重大危险源。

A.爆炸性物质名称及临界量

B.易燃物质名称及临界量

C.活性化学物质名称及临界量

D.有毒物质名称及临界量

E.强氧化性物质及腐蚀性物质名称及临界量

三、简答题

6.依据上述案例材料，请回答该油库如果建立一重大危险源控制系统，应从哪几个方面来考虑？

7.依据国家有关法律法规，你认为该生产单位应当对油库区重大危险源负有哪几个方面的职责？

参考答案：

1 ．C 2. C 3. C 4. ACD 5. ABCD

6.（1）重大危险源的辨识；

（2）重大危险源的评价；

（3）重大危险源的管理；

（4）重大危险源的安全报告；

（5）制定重大危险源事故应急预案；

（6）工厂选址和土地使用规划；

（7）重大危险源的监察。

7.（1）生产经营单位主要负责人对本单位的重大危险源安全管理与监控工作全面负责；

（2）生产经营单位应对本单位的重大危险源进行登记建档；

（3）生产经营单位重大危险源的首次安全评估应委托国家认可的有资质条件的中介机构评估；

（4）生产经营单位重大危险源在生产过程、材料、工艺、设备、防护措施和环境等因素发生重大变化，或者国家有关法规、标准发生变化时，生产经营单位应当对重大危险源重新进行安全评估。