化工原料库安全操作规程

1. 化工原料库是属公司危化品重点安全事故岗位，库房应设责任心较强具有高中以上文化程度专人管理。上岗前必须经危化品安监部的培训，技术考核、合格取得特种作业操作证方可上岗，无证人员严禁录用。

2. 作业时，必须坚守工作岗位，无关人员严禁进入

3. 库房，库区内必须有醒目的安全放火注意事项提示。

4. 化工原料库房，严禁带入火种、火源，严禁吸烟;明火作业应配备相应数量的消防设施，灭火器戒，并做到完好使用。

5. 出入库区的各种化学物品(如底漆、面漆、固化剂、稀料)，必须做好严格的出入库手续，并办理注册登记以备安全事故和隐患查用。

6. 库区必须保持清洁，化工物品保持一定的用量进入，严禁库存大量化工物品。化工物品要按性质不同分类存放，并保持整齐、规范，严禁乱堆乱放。

7. 库区严禁乱接乱拉照明线路，如需晚上用照明灯必须到指定地点检测部门检验合格后的防爆线路、防爆装置、防爆照明，方可使用。

8. 下班前清点出入化工原料出入账单、库存数额，查看是否有安全隐患，切断电源，无误后方可离岗。