防爆防气体中毒管理制度及应急预案

一、工程概况

1、本工程为某中心小学教学综合楼;工程位于某中心小学内;由某水电工程勘察院进行地质勘察，某建筑设计院设计。

2、工程规模：占地面积1314.90m2,建筑面积5898.0 m2,建筑层数五层，建筑高度19.52m。

3、功能布局：办公、教学及相关教学辅助室。

4、本工程为现浇钢筋混凝土框架结构;建筑结构安全等级2级， 8度抗震设、框架抗震等级二级。

5、基础形式为柱下独立基础。

建筑工程安全生产过程中“防火、防爆、防气体中毒”是一个非常重要的环节，也是我们经常抓的问题。为加强施工现场的安全管理工作，在预防事故发生的同时加强、提高对突发事件的处理能力，公司特订立了“防火、防爆、防气体中毒”管理制度及设立事故应急领导小组并编制预备方案。

二、防火、防爆、防气体中毒管理制度：

(一)防火、防爆管理制度

1、动火作业前必须申请办理动火证，动火作业没经过审批的，一律不得实施动火作业。

2、易燃易爆物品分类、分堆、分组和分垛存放。

3、实行定期或不定期的防火火检查，及时消除火灾隐患，并建立检查记录，

4、建立健全防火预警机制，防止避免火灾事故的发生。

5、建立安全领导小组，定期研究、布置、检查工作。

6、严格控制火源及着火源，防治爆炸混合物的形成。

(二)防气体中毒管理制度

1、加强工作场地的通风措施，在封闭容器、罐、桶中焊接、切割时，应先打开施焊工作物的孔、洞，使内部空气流通，必要时应由专人监护。

2、严格执行劳动保护法规和卫生标准。

3、禁止使用危害严重人化工产品。

4、严格要求生产工人认真执行操作规程，熟练掌握操作方法，严防错误操作，并穿戴好个人防护用品。

三、应急救援机构：

工地成立应急救援领导小组，协调和指挥工地应急救援的全面工作。

领导小组成员如下：

组长：黄伟平 (项目经理)

副组长： (安全主管)

成员： (机电工长) (木模组长)

(施工员) (材料员)

(钢筋组长) (泥水组长)

救援行动组：

组长： (技术负责人)

副组长： (安全员)

成员： (机电工长) (木模组长)

(施工员) (材料员)

(钢筋组长) (质检员)

(泥水组长)

职责：

1、一旦发生紧急事件或事故迅速启动应急预案，确保人员、应急器材和设施及时到位，全面实施应急救援计划。

2、一旦发生紧急事件或事故迅速启动安全防护救护的组织预案和措施，迅速指挥组织人员奔赴事故现场迅速抢救伤员和财产，并保护好现场对因抢救伤员和国家财产，防止事故扩大而需要移动某些物件时必须做好标志、记录、拍照或摄录相。同时认真落实防范措施，避免二次伤害发生。

四、急救援主要工作程序：

(一)潜在的事故和紧急情况可能是：火灾、爆炸、气体中毒事故

(二)应急准备：

1、工地应急救援指挥小组积极参加公司、项目部每半年举行一次应急救援演练和义务消防学习，检验应急准备是否充分。

2、保健急救：

(1)工地配备保健药箱、氧气袋等急救器材及一般常用药品。放置在项目部。

(2)有培训合格的急救人员，懂得一般急救处理知识。

(3)定期开展“防火、防爆、防气体中毒”宣传教育。

3、防火、防爆、防气体中毒管理工作：

(1)落实各级防火责任制，工地根据项目部订立的消防制度或消防措施，逐级落实责任制。

(2)按消防规定配足消防器材和设施，其设置位置和数量等均应符合有关消防规定，填写《消防器材和设施统计表》报公司办公室和安监站备案。

(3)设立明显防火标志，每月对职工进行一次防火教育，每季培训一次义务消防员，保证特殊工种人员具备防火知识，持证上岗率达100%。

(4)工地领导小组定期或不定期地检查消防措施落实情况，对检查中发现的问题或隐患填写《安全检查表》，定人、定时间、定措施进行整改落实。

(三)应急救援程序：

1、一般事故的应急救援：

(1)当事故或紧急事故发生后，当事人或发现人应立即向指挥中心汇报，并采取应急措施，防止事态扩大。

(2)工地应急救援成员对事故进行处理，并向相关主管领导汇报。

2、重大事故的应急救援：

(1)当重大事故发生后当事人或发现人应立即指挥中心班子成员汇报，并采取应急措施，防止事态扩大，同时直接或逐级报告公司、项目部指挥中心总指挥。

(2)按调查组要求提供相关材料;制定实施防范措施及事故状况后处理;对责任人进行处理;写出《企业职工伤亡事故调查处理报告书》报送公司、政府安全管理部门审批、备案。

3、当发生火灾、爆炸等紧急情况时：

(1)报警：发现人应立即报警：

A、向内部报警(公司报告)，简述事故地点、情况、报警人姓名等;

B、向外部报警，拨打报警电话119，详细准确报告：火灾地点单位地址电话并派人到时路口迎接消防车。

(2)人员疏散

一旦发生火灾，疏散引导组应沉着冷静、迅速指挥组织人员按疏散路线图所示撤散到工地安全地带。

(3)防护救护组应及时组织应急小组成员对事故进行处理，防止事态扩大。

(4)重要资料的转移

根据火灾情况需要，对能转移的重要资料、图纸等应尽量抢救，将工地资料存放在安全地带。

(5)工地应急救护组应在火灾初始阶段组织灭火，以减少火灾造成的损失，但一旦火灾进入猛烈阶段应立即撤退，由消防部门组织灭火，以免造成人员伤亡。

(6)上报：事故处理结束后，工地负责人应在24小时内填写《生产安全事故应急救援报告书》一式两份，自留一份，报公司安监站一份。

4、发生气体中毒时：

(1)报告：发现病人应立即报告：

A、向公司报告，简述中毒的人数、病人的症状以及是否造成大面积扩散等。

B、向外部报告，打电话到市防疫站

详细准确报告发生疫情的地点、单位、联系电话、发病的人数、病人的症状是否造成大面积扩散以及报告人的姓名、单位、地址、电话。

(2)拨打电话120，及时将病人送去急救、治疗。

(四)监督检查和教育：

1、监督检查：

工地领导小组负责对消防保卫工作进行检查：每月对各项易燃、易爆、油品及化学危险物品的储藏、使用等情况进行检查，并对存在的隐患及时组织人员整改。

2、教育：

项目部对相关岗位人员的应急知识如消防、防火、防气体中毒、救护等每季度进行一次培训，熟知《事故应急救援工作程序》中的具体内容和职责，提高自防自救和互救能力。