火灾爆炸安全事故应急预案

一、编制目的

为确保建设工程施工安全，防止火灾、爆炸事故的发生，适用科学管理的需要，对潜在的火灾、爆炸中出现的安全事故做出应急反应，并对发生的事故进行控制，将事故的损失降到最低限度。根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国消防法》、《某省安全生产监察条例》、《集体公司安全管理条例》等有关法规、标准而制订。

二、 编制依据

1.实施性施工组织设计

2.施工现场动火作业安全技术规范

3.危险源调查/评价表

4.股份公司安全管理制度

三、编制原则

坚持“预防为主、防消结合”的消防安全方针

四、组织机构及资源配置

1、组织机构

组 长：***

副组长：*** ***

组 员：*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***

项目部应急救援小组办公室设在综合办公室。

电话：***********

⑴抢险抢修组

组 长：***

组 员：*** *** *** *** *** (50人)

⑵通讯联络组

组 长：***

组 员：*** ***

⑶医疗救护组

组 长：***

组 员：*** *** *** *** *** ***

⑷疏散警戒组

组 长：***

组 员：*** *** *** *** ***(30人)

⑸后勤保障组

组 长：***

组 员：*** *** *** *** ***(40人)

⑹善后处理组

组 长：***

组 员：*** *** *** ***

2、职责

⑴抢险抢修组

根据应急救援领导小组制定的抢险救援具体方案实施抢险救援工作，并保证隧道内通道的畅通;

⑵通讯联络组

根据实际情况与当地通信部门协商，共同建立应急救援通信保障体系，确保事故发生后应急救援指挥通信畅通。

负责向社会救援机构报警，请求提供帮助，报警时要清楚说明事故发生时间、地点、方位、事故是否造成人员伤亡等情况。报警后，要立即派人在现场的道口迎接救护车、救援人员、救援车辆的进入。负责事故处理中各救援队伍之间的通讯联系。

⑶医疗救护组

负责现场的医疗救护，组织救护车辆及医务人员、器材进入指定地点，组织现场抢救伤员，对事故中的负伤人员进行包扎救治、人工呼吸、心脏按摩苏醒等应急处置措施，对伤情严重的，应立即与当地医疗机构联系，专人负责送至附近医院，办理入院手续，实施应急抢救。

⑷疏散警戒组

事故发生时，负责现场周围人员和群众安全疏散工作，避免二次伤害，设置警戒线，保护现场，维持现场秩序，保证现场道路畅通，禁止无关人员、车辆通行和进入。

⑸后勤保障组

准备和保证应急救援车辆、物资、资金、人员等所需应急资源的供应，并确保供应渠道畅通、便捷。

⑹善后处理组

负责伤亡人员的亲属接待、安抚和善后理赔工作，保障社会稳定。积极稳妥深入细致地做好善后处理工作，包括：稳定员工、受伤者及其家属的情绪;对安全事故或突发应急事件中的伤亡人员、应急处置工作人员按有关规定给予抚恤或赔偿;与保险单位一起做好伤亡人员及财产损失的理赔工作等。

五、应急疏散的组织程序和措施

1、应急疏散工作由疏散引导组负责;

2、火灾、爆炸时，疏散组长应立即带领本组人员弄清本工程疏出口和消防通道情况;

3、引导施工人员正确逃生;

4、在要道关口处设专人指挥，克服拥挤情况;

5、扑救初起火灾的措施

⑴扑救初起火灾由灭火行动组负责;

⑵分清起火物品的性质;

⑶确定灭火办法和器具;

⑷指挥实施;

⑸迅速派义务消防人员守护邻近建筑，设法隔离火情。

6、灭火、爆炸应急疏散演练

公司全体管理人员和施工人员，每季度以工班为单位分别进行一次应急预案的演练，并将演练情况记录存档。