电焊操作工考试试题及答案

姓名：　　 单位：　　 分数：

一、填空题：(每空4分 共80分)

1、国家安全生产方针是 安全第一 、 预防为主 。

2、特种作业操作证，每　 2 　年复审一次。

3、电焊作业是为了防止触电事故的发生，除按规定穿戴防护工作服、防护手套和绝缘鞋外，还应保持 干燥 和 清洁 。

4、焊接工作开始前，应首先检查焊机和工作是否完 好和安全可靠 。入焊钳和焊接电缆的绝缘是否有损坏的地方、外壳接地和焊机的各接线点接触是否良好。不允许未进行检查就开始操作。

5、在狭小空间内进行电焊工作时，为防止触电，必须穿绝缘鞋，脚下垫有橡胶板或其它绝缘衬垫;最好两人轮换，以便相互照看。否则就需有一名监护人员，随时注意操作人的安全，一遇危险情况，就立即 切断电源 进行抢救。

6、衣服潮湿时，切误靠在 带电的钢板 或工件上，以防触电。

7、工作地点潮湿时，地面应铺有 橡胶板 或其他绝缘材料。

8、临时用电基本要求是 三相五线制、电开关要装箱上锁、一机一闸一保护(触电保护器)

9、更换焊条一定要带 手套 ，不要赤手操作。

10、在带电情况下，为了安全，焊钳不得 夹在腋下 去搬被焊工件或降焊接电缆 挂在脖颈 上。

11、安全在企业管理中是 永恒的主题 。

12、我国安全生产管理体制是企业负责、行业管理、国家监察、群众监督

13、推拉闸刀开关时，脸部不允许直对 电闸 ，以防止短路造成的火花烧伤面部。

二、问答题：(20分)

下列操作，那些是必须在切断电源后才能进行?

答：(1)改变焊件接头时;(2)更换焊件需要改装二次回路时;(3)更换保险装置时;(4)焊机发生故障需进行维修时;(5)转移工作地点搬动焊机时;(6)工作完毕或临时离工作现场时。