锅炉设备安全事故应急预案

为了积极应对可能发生的重特大锅炉设备设备安全事故，高效、有序地组织开展事故抢险，救灾工作，最大限度减少人员伤亡和财产损失，维护社会的安全和正常秩序，按照《中华人民共和国安全生产法》、《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》、《特种设备安全监察条例》等法律法规和文件的要求，结合本公司实际，制定本锅炉设备设备安全事故应急预案(以下简称《应急预案》)。

一、《应急预案》的适用范围

本公司锅炉设备为高温高压设备，锅炉设备所用的燃料为天然气，上述物质在设备损坏、操作失控或自然灾害等情况下，存在着爆炸、火灾、泄露等重大事故的潜在危险。锅炉设备设备事故根据设备损坏程序，分为爆炸事故、严重损坏事故、一般损坏事故。

本《应急预案》适用于本公司锅炉设备设备发生爆炸事故、严重损坏事故等重大安全事故时进行应急救援。

当锅炉设备设备发生爆炸事故、严重损坏事故等重大安全事故时，都应立即启动本《应急预案》，进行应急救援。

二、锅炉设备设备重大安全事故应急救援指挥系统。

本公司成立锅炉设备设备重大安全事故应急救援领导小组，由公司令大和安委会成员组成。

应急救援领导小组。

应急救援领导小组：

组长：总经理(第一责任人)

副组长：副总经理(第二责任人)

组员：公司所有中层干部、锅炉设备操作人员

应急救援小组下设工作办公室，办公地点设在公司办公室。

应急救援领导小组的主要职责：

1、当发生锅炉设备设备爆炸事故，严重损坏事故等重大安全事故时，及时组织、指挥各方面力量，开展重大安全事故现场的应急处理工作，控制事故的损失和扩大。

2、组织召开处理突发事故工作会议，确定临时救援工作组人员。

3、检查督促相关部门做好抢险救灾、事故调查、后勤保障、信息上报、善后处理以及恢复生活、工作秩序。

4、督促各部门制定相应的应争预案，并监督其执行。

5、检查督促各部门责任人做好各项突发事故的防范措施和应急准备工作。

工作办公室的工作职责：

1、及时了解事故情况，向应急救援领导小组报告，并将应急救援领导小组的决策及时传达;

2、及时与上级主管部门取得联系，争取上级领导机关的指导和支援;

3、协调各应急部门之间的关系;

4、向上级部门和技术监督部门报告突发事故及应急处理的信息;

5、组织召开事故现场会议，，护体负责现场处理工作;

6、协助做好安全防范措施和应急准备工作的检查，组织重点防范部门应急演练工作。

三、应急抢险和救援

当锅炉设备设备发生爆炸事故，严重损坏事故等重大安全事故时，应立即启动本《应急预案》进行应急救援，并根据锅炉设备事故对设备造成损害的特点，制定切实可靠的安全措施，确保抢险工作的顺利进行。如发生锅炉设备爆炸事故，则应迅速查明泄漏点，关闭有关的阀门，若涉及到锅炉设备负荷调整的，应紧急减负荷或停炉。

如因燃料系统泄露引起火灾的，应紧急切断燃料供应系统，启动消防设备灭火。

锅炉设备紧急停炉后，应加强锅炉设备的通风，防止可燃气体的二次爆燃。事故发生后应确保事故抢险中华的电力供应，特别是夜间抢险的照明用电。

为有效地处置锅炉设备设备爆炸事故，严重损坏事故等重大安全事故，在事故发生后应立即成立三个应急抢险救援工作小组：

1、警戒保卫工作小组

由公司保卫科人员与发生事故部门的领导和工作人员组成，根据现场实际情况，做好前期的警戒工作和安全疏散工作，减少损失，以防事态扩大，待有关政府职能部门人员到位后，配合政府部门人员和技术监督部门人员落实执法警戒措施，小组人员积极配合。

2、抢险救灾工作小组：

由公司后勤部门与事故部门人员组成，负责联系有关抢险单位，及时开展救援工作，最大限度地减少人员伤亡，有关人员到位后，由应急救援领导小组负责协调，主动配合政府相关部门和技术监督部门积极做好现场抢救工作。

3、善后处理工作小组：

由公司领导与党、政、工、团等部门联合组成，根据实际情况，由应急救援领导小组与上级政府有关部门联系具体事宜，并根据有关法律、法规、政策作出相应赔偿。

在抢险救灾过程中需要紧急调配人员、物资、设备和场地，任何部门和个人都不得阻拦和拒绝，应急救援领导小组要指定专人负责做好此项工作。事后，由应急救援领导小组统一负责完善工作。

四、事故报告和现场保护

1、事故发生部门要及时经事发情况准确报告应急救援领导小组及办公室;

2、应急救援领导小组要迅速将情况报告上级主管部门、当地政府、技术监督部门、110报警中心、120求助中心等。

3、值班领导应立即赶赴现场，迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，并保护事故现场，配合技术监督部门、公安、消防等有关部门积极开展工作。

4、事故发生后，应急救援领导小组应在2小时内写出事故报告，报有关部门，事故快报包括以下内容：

发生事故的单位及事故发生的时间、地点;

事故单位、类型、规模;

事故的简要经过，伤亡人数、直接经济损失的初步估计;

事故原因、性质的初步判断;

事故抢救处理的情况和采取的措施;

需要有关部门和单位协助事故处理的有关事宜;

事故的报告单位、签发人和报告时间。

4、因抢救伤员、防止事故扩大或疏通交通等原因，需要转移现场物件，应当作出标志、拍照(录像)，详细记录和绘制事故现场简图及重要痕迹和证物。

五、事故调查

事故发生后在采取以上措施的同时，应立即成立事故调查小组，积极组织人员及时开展对事故的调查，要预防在抢险过程中破坏现场，给以后事故调查造成困难。

六、本《应急预案》由应急救援领导小组负责解释。

七、本《应急预案》自发文公布之日起实施。