使用强酸、强碱及腐蚀剂安全规程

1) 搬运和使用腐蚀性药品如强酸、强碱及溴等，要戴橡皮手套，围裙、眼镜，并穿深筒胶鞋。

2) 搬运酸、碱前，应仔细做下列几项检查：

①装运器具的强度;

②装酸或碱的容器是否封严;

③容器的位置固定是否稳;

④搬运时，不许一人把容器背在背上。

3) 移注酸碱液时，要用虹吸管，不要用漏斗，以防酸、碱溶液溅出。

4) 酸碱或其它苛性液，禁止用嘴直接吸取;如无吸气器可用量筒量取。

5) 开放盛溴、过氧化氢、氢氟酸、氨水和其它苛性溶液溶器时，应先用水冷却，然后开瓶。开瓶时，瓶白不准对人。

6) 在稀释酸(尤其是硫酸)时，应当一面搅拌冷水，二面慢慢将酸注入。禁止将水注入酸内;

7) 拿取碱金属及其氢氧化物和氧化物时，必须用镊子夹取或用磁匙采取。

8) 废酸、废碱必须倒在专门的缸子内。缸子应放在安全的地方。

9) 如腐蚀性物质触到皮肤上时，应立即用大量水冲洗。

10)腐蚀性强烈的物质有：

⑴澳及溴水;⑵硝酸;⑶硫酸;⑷王水;⑸氢氟酸;⑹铬酸溶液;⑺氢氰酸;⑻五氧化二磷;⑼磷酸雾;⑽氢氧化钾;⑾氢氧化钠;⑿氢氧化铵;⒀冰醋酸;⒁磷;⒂硝酸银;⒃盐酸。