部门：                                  消火栓编号：                            检查人：

| 填表说明： 正常记：○ 异常记：× 异常情况记录在相应的“备注”栏内 报修电话： | 检 查 内 容 和 标 准 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | 检查栓内水枪是否齐备、无破损、无堵塞，可以随时使用 | 水带有无破损、堵塞、发黑、发霉现象 | 水枪头与水带，水带与水龙头之间的联接是否方便可靠 | 清除栓内阀门阀口附近锈渣，将阀杆上油防锈 | 检查栓门、把手是否完好，栓门开关有无卡销，玻璃有无损坏 | 指示灯、报警按钮、警铃是否齐全，有无脱落 | 周围1米内是否有杂物堵塞 | 将栓内清扫干净，部件存放整齐后，关上栓门 |
| 检查时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2009年 1 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2009年 2月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2009年 3月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2009年 4月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2009年 5月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2009年 6月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2009年 7月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2009年 8月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2009年 9月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2009年 10月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2009年 11月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2009年 12月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |